## Table 1
ООО "АЭРОСМАРТ"
тел.: +7 (981)109 13 52
info@aerosmartspb.ru
Опросный лист для подбора и изготовления системы автоматики Controllo.
Контактная информация
Организация
Контактное лицо, тел.,e-mail
Объект
Общая информация по оборудованию
Наименование установки
Техническое задание на подбор, проектирование и изготовление системы автоматики* |  |  |  |  | ДА |  |  |  |  | НЕТ
* Если имеется, приложить к ОЛ.
Вентилятор |  |  |  |  | приточный |  |  |  |  | вытяжной
Мощность [кВт] / Частота вращения (об/мин)
Напряжение питания
Контроль работы вентилятора по датчику-реле перепада давления (рекомендуется для вентилятора с ременной передачей)
Резервный двигатель (по-умолчанию - ручное переключение)
Резервный вентилятор
Частотный регулятор*
Регулятор скорости симисторный*
Пятиступенчатый трансформатор*
*Если есть в наличии, указать марку
Воздушная заслонка | приток |  |  | вытяжка
Марка привода
Рециркуляция
Марка привода заслонки рециркуляции
Воздушный фильтр |  |  |  |  | приток |  |  |  |  | вытяжка
Количество [шт.]
Контроль запыленности фильтра по датчику-реле перепада давления (система выдает сигнал об аварии и продолжает работать)
Рекуператор (выбрать нужный →) |  | пластинчатый |  | роторный |  |  | с промежуточным теплоносителем
Подбирать насос, клапан, привод?* (только для рекуператора с промежуточным теплоносителем)
*Если ДА, то приложить расчет теплообменника (желательно), или указать следующие данные:
Расход теплоносителя (м3/ч)
Падение давления теплоносителя [кПа] (приток / вытяжка)
Температура теплоносителя [°C] / Процент содержания гликоля [%]
Воздухонагреватель 1 |  |  | жидкостной |  |  |  |  | электрический
Водяной / Электрический
Нагрев воздуха от/до [°С]
Мощность электрокалорифера (кВт)
Электрокалорифер 3-фазный?
Количество ступеней электрокалорифера
Обводной канал (для водяного калорифера)
Предварительный прогрев перед пуском в зимний период (для водяного калорифера)
Подбирать насос, клапан, привод?*
Узел обвязки калорифера в сборе?*
*Если ДА, то приложить расчет теплообменника (желательно), или указать следующие данные:
Теплоноситель (Вода/водно-гликолевая смесь)
Процент содержания гликоля [%]
Расход теплоносителя (м3/ч) / Падение давления (кПа)
Клапан 3-х ходовой или 2-х ходовой
Привод клапана (по умолчанию – 0-10В, 24В)
Воздухонагреватель 2 |  |  | жидкостной |  |  |  |  | электрический
Водяной / Электрический
Нагрев воздуха от/до [°С]
Мощность электрокалорифера (кВт)
Электрокалорифер 3-фазный?
Количество ступеней электрокалорифера
Обводной канал (для водяного калорифера)
Предварительный прогрев перед пуском в зимний период (для водяного калорифера)
Подбирать насос, клапан, привод?*
Узел обвязки калорифера в сборе?*
*Если ДА, то приложить расчет теплообменника (желательно), или указать следующие данные:
Теплоноситель (Вода/водно-гликолевая смесь)
Процент содержания гликоля [%]
Расход теплоносителя (м3/ч) / Падение давления (кПа)
Клапан 3-х ходовой или 2-х ходовой
Привод клапана (по умолчанию – 0-10В, 24В)
Охладитель |  |  | водяной |  |  |  |  | фреоновый
Количество ступеней (только для фреонового)
Подбирать клапан, привод?* (только для водяного)
*Если ДА, то приложить расчет теплообменника (желательно), или указать следующие данные:
Теплоноситель (Вода/водно-гликолевая смесь)
Процент содержания гликоля [%]
Расход теплоносителя (м3/ч) / Падение давления (кПа)
Увлажнитель (выбрать нужный →) |  |  | паровой |  |  | сотовый |  |  | форсуночный
Для сотового и форсуночного увлажнителей необходимо указать мощность [кВт] и Напряжение питания [В] насоса
Дополнительно
Предусмотреть раздельное управление приточкой и вытяжкой (в приточно-вытяжной установке)?
Включить в поставку пульт дистанционного управления (переключатель «Пуск/Стоп», индикаторы «Вкл.», «Авария»)?
Предусмотреть выносную панель управления? Монтаж на стене или на дверце щита управления? Стандартно используется выносной дисплей контроллера (LCD, 4 или 8 строчный), в щите управления контроллер без дисплея. Если требуется иное – указать.
Предусмотреть автоматическое переключение режима «Зима/Лето» (по датчику наружного воздуха)?
Требуется включение от газоанализатора? Стандартно: включение от дискретного сигнала «сухой контакт» - «порог превышен». Если требуется иное – указать.
Предусмотреть возможность передачи данных на верхний уровень диспетчеризации?
По протоколу передачи данных* или по сигналу «сухой контакт»?
*Стандартно - протокол ModBus. Если требуется иное – указать.
Предусмотреть русскоязычный интерфейс?
Иные требования к автоматике.
Заполненный ОЛ отправьте по электронной почте или факсу