## Лист1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА ЧИЛЛЕРА |  | 8
1 | Название компании |  | телефон
2 | Город |  | адрес
3 | Контактное лицо/должность |  | e-mail
4 | Наименование объекта
5 | Область применения | охлаждение | нагрев | нагрев / охлаждение
6 | Холодопроизводительность установки, кВт.
7 | Температура хладоносителя на входе, °С
8 | Температура хладоносителя на выходе, °С
9 | Вид хладагента, R-134a,R-410a, R-407C, др.
10 | Исполнение по шуму |  | 11 Тип компрессора
| стандартное |  | винтовой
| малошумное |  | спиральный
любой
12 Тип теплообменника
| сверхмалошумное |  | кожухотрубный
пластинчатый
другое
13 | Вид хладоносителя
вода
этиленгликоль
пропиленгликоль
другое
14 | Концентрация раствора хладоносителя, %
15 | Охлаждение конденсатора
| водяное |  | воздушное
| Температура входящей воды , °С |  | Температура окружающего воздуха, °С
Температура выходящей воды , °С
16 | Размещение воздушного конденсатора
| внутри агрегата (встроенный) |  | снаружи (выносной)
17 | Размещение чиллера
| внутри помещения |  | снаружи
18 | Режим работы
| круглогодично |  | период | с_____по_____
19 | Опции
| Наличие градирни | нет
да
Уровень звукового давления градирни, дБ на расстоянии, м
| Наличие функции free-cooling | нет
да
| Наличие гидромодуля | нет
да
20 | Дополнительные требования