## Установка для ледовой арены
Общество с ограниченной ответственностью "АЭРОСМАРТ", ИНН 4703160742, КПП 470301001, р/c 40702810610001857431 , 188689 Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Кудрово, пр-т Европейский 14к.5, тел.: +7 (812) 955-00-35, тел.: +7 (981) 109-13-52
| Параметр | Значение | Примечания
1 | Тип системы | Сорбционный
2 | Тип сорбционной установки | D | D - установка сорбционного типа; DR - установка сорбционного типа с дополнительным ротором; DC - установка со встроенным холодильным контуром; DCR - установка со встроенным холодильным контуром и дополнительным ротором
3 | Преднагрев | Да
4 | Тип преднагрева | Водяной
5 | Температура теплоносителя водяного нагревателя преднагрева в зимний период, вход/выход (С)
6 | Тип теплоносителя нагревателя преднагрева | Вода
7 | Концентрация гликоля, (%) | 0 | Если используется раствор гликоля
8 | Тип основного нагревателя | Водяной
9 | Температура теплоносителя водяного нагревателя в зимний период, вход/выход (С)
10 | Температура теплоносителя водяного нагревателя в летний период, вход/выход (С)
11 | Тип теплоносителья нагревателя преднагрева | Вода
12 | Концентрация гликоля, (%) | 0 | Если используется раствор гликоля
13 | Предосушение (охладитель перед ротором) | Испаритель | Только для машин D, DR
14 | Температура жидкости на входе в охладитель, (С)
15 | Температура жидкости на выходе из охладителя, (С)
16 | Тип теплоносителья охладителя | Вода
17 | Концентрация гликоля, (%) | 0 | Если используется раствор гликоля
18 | Марка фреона | R410A | Если выбран испаритель в установках D и DR
19 | Температура теплоносителя в зимний период, вход/выход (С) |  | Если основной нагреватель - водяной
20 | Температура теплоносителя в летний период, вход/выход (С) |  | Если нагреватель регенерации - водяной
21 | Общий расход воздуха приточного потока, (м3/ч)
22 | Расход свежего воздуха, (м3/ч)
23 | Общий расход воздуха вятжного потока, (м3/ч)
24 | Свободный напор приточного потока, (Па)
25 | Свободный напор вытяжного потока, (Па)
26 | Требуемое влагосодержание приточного воздуха, (г/кг) |  | Заполняется один из пунктов на выбор, (19 или 20)
27 | Осушающая способность, (кг/ч) |  | Заполняется один из пунктов на выбор, (19 или 20)
28 | Температура уличного воздуха зимой, (С)
29 | Влажность уличного воздуха зимой, (%)
30 | Температура уличного воздуха летом, (С)
31 | Влажность уличного воздуха летом, (%)
32 | Температура подаваемого воздуха в помещение, (С)
33 | Влажность вытяжного воздуха, (%)
34 | Температура вытяжного воздуха, (С)
35 | Водяной нагреватель потока регенерации | Нет | Только для машин D, DR
36 | Температура теплоносителя водяного нагревателя регенарции в летний период, вход/выход (С)
37 | Тип теплоносителья нагревателя преднагрева | Вода
38 | Концентрация гликоля, (%) | 0 | Если используется раствор гликоля
39 | Исполнение | Уличное
40 | Желаемые габариты, (ДхШхВ)мм |  | Если есть требования
41 | Охладитель после ротора-осушителя | Нет | Только для сорбционной установки
42 | Температура жидкости на входе в охладитель после ротора, (С)
43 | Температура жидкости на выходе из охладителя после ротора, (С)
44 | Тип теплоносителья охладителя | Пропиленгликоль
45 | Концентрация гликоля, (%) | 50 | Если используется раствор гликоля
46 | Марка фреона | R410A | Если выбран испаритель в установках D и DR
47 | Шумоглушитель на притоке | Нет
48 | Дополнительный фильтр на притоке | Нет
49